HOTĂRÂREA  Nr. 678/1998

Privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

(publicată în M.Of. nr. 384 din 09.09.1998)


În temeiul prevederilor art. 42 alin. (2) şi (3) şi ale art. 49 (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/1997


Guvernul României hotărăşte :

ART. 1


- Constituie contrevanţii la normele de prevenire şi stingere a incendiilor următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite  în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

1. exploatarea / utilizarea sistemelor, instalaţiilor dispozitivelor, echipamentelor, aparetlor, maşinilor şi utilajelor de orice categorie în condiţii care creează risc de incendiu, datorită nerespectării instrucţiunilor de funcţionare, folosire sau de apărare împotriva incendiilor;

2. folosirea mijloacelor prevăzute la pct. 1, cu defecţiuni, improvizaţii sau în condiţii care nu asigură protecţia la foc adecvată faţă de materialele şi substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate;

3. lăsarea în funcţiune a mijloacelor prevăzute la pct. 1 peste programul stabilit sau fără supraveghere, atunci când instrucţiunile de utilizare o interzic;

4. efectuarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii, verificări periodice sau a unor modificări de către personal neautorizat sau necalificat la instalaţiile aferente construcţiilor, cum sunt cele electrice, de încălzire, ventilare, condiţionare, paratrăsnet, gaze, apă sau alte asemenea;

5. neasigurarea selectivităţii la scurtcircuit şi la suprasarcină a elementelor de protecţie a instalaţiilor sau a consumatorilor electrici prin înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întrerupătoarelor automate cu altele supradimensionate sau decalibrate;

6. exploatarea instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor electrice în condiţii în care se generează supracurenţi sau supra solicitări datorită racordării unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor, existenţei contactelor imperfecte la conexiuni şi legături, străpungerii ori lipsei izolaţiei la îmbinări sau la capetele conductoarelor;

7. neluarea măsurilor pentru prevenirea producerii scânteilor electrostatice ori nemenţinerea în stare de funcţionare sau la parametrii prevăzuţi de reglementările tehnice a instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a sarcinilor electrostatice;

8. nesigurarea, pe timpul exploatării construcţiilor şi instalaţiilor, a captării şi scurgerii la pământ a descărcărilor electrice atmosferice, conform reglementărilor tehnice;

9. nestabilirea sau nemarcarea de către persoanle ăn drept a locurilor în care sunt interzise utilizarea focului decshis, efectuarea lucrărilor de sudură, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni cu pericol de incendiu;

10. executarea lucrărilor de sudură, tăiere, lipire sau a altor asemenea lucrări în locuri în care acestea sunt interzise prin reglementări tehnice sau prin dispoziţii interne, fără permis de lucru cu foc ori fără a fi asigurate toate măsurile şi condiţiile menţionate în permisul sau autorizaţia de lucru cu foc;

11. utilizarea focului dechis în locuri cu pericol de incendiu, stabilite şi marcate ca atare de către persoanele în drept;

12. utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, stabilite şi maracte ca atare de către persoanele în drept;utilizarea focului deschis în incinta unităţilor, în zone de agrement ori în gospodăriile populaţiei, inclusiv pentru arderea resturilor, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi ori pe timp de vânt;

13. amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi;

14. neluarea măsurilor pentru preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul de către persoanele responsabile pentru creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor, pe timpul cât exercită supravegherea acestora;

15. nestabilirea de către persoanele în drept a locurilor în care fumatul este interzis potrivit reglemetărilor specifice sau lator dispoziţii şi a locurilor în care acesta este admis, precum şi nelimitarea, nemarcarea, nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat;

16. fumatul ăn locurile cu pericol de incendiu, stabilite ca atare de către persoanele în drept;

17. folosirea mijloacelor de iluminat electrice – lanterne, proiectoare, lămpi de control şi alte asemenea – defecte ori neprotejate corespunzător, precum şi a mijloacelor de iluminat cu flacără – felinare, lămpi, lumânări, facle, chibrituri, brichete şi alte asemenea – în locuri care prezintă pericol de incendiu sau explozie, după caz;

18. folosirea, în spaţii ori în locuri cu risc ridicat de incendiu sau de explozie, a dispozitivelor, aparatelor, uneltelor sau sculelor care pot porduce scântei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul funcţionării;

19. folosirea autovehiculelor de transport sau a mşinilor şi utilajelor agricole fără dispozitive ori site parascântei, în situaţiile în care reglementările tehnice prevăd aceasta;

20. neluarea măsurilor pentru prevenirea degajării şi împrăştierii scânteilor de la căşurile sau canalele de fum în locuri cu pericol de incendiu;

21. scoaterea totală sau parţială din funcţionare a dispozitivelor de detectare sau de reţinere a obiectelor metalice de la maşinile, aparatele şi sitemele de transport ori de prelucrare a textilelor, cerealelor şi a altor materiale combustibile;

22. introducerea sau utilizarea, în sălile aglomerate şi de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activităţi cu public, a produselor şi substanţelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, în alte condiţii decât cele stabilite prin reglementări tehnice;

23. realizarea spectacolelor sau jocurilor de artificii fără avizul autorităţilor abilitate de lege sau cu nerespectarea normelor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor;

24. supraalimentarea cu combustibil a sobelor sau a cuptoarelor ori utilizarea altor sisteme sau mijloace de încălzire cu scoaterea din funcţiune sau supradimensionarea elementelor de protecţie, cum sunt : supape de siguranţă, termostate, flacără de veghe şi alte asemenea;

25. nerespectarea instrucţiunilor care reglementează amplasarea, păstrarea şi utilizarea gazelor naturale sau gazelor petroliere lichefiate, precum şi a recipientelor cu “aragaz”, dacă prin aceasta se creează pericol de incendiu sau de explozie;

26. neexecutarea verificării şi curăţării periodice a coşurilor pentru evacuarea fumului, precum şi nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora;

27. nedepozitarea în locuri speciale a cenuşii fierbinţi sau a jăratecului, precum şi nestingerea acestora în condiţii de vânt sau de curenţi de aer;

28. depozitarea, amplasarea, păstrarea produselor, materialelor şi substanţelor combustibile în apropierea surselor de căldură, fără a se asigura protecţia necesară evitării aprinderii acestora;

29. transportarea, manipularea şi depozitarea substanţelor şi produselor combustibile, precum şi a celor cu tendinţă de autoaprindere de natură chimică, fără a ţine seama de proprietăţile lor fizico-chimice, sau în ambalaje neadecvate ori neinscripţionate corespunzător pentru identificarea riscurilor de incendiu şi stabilirea procedeelor şi substanţelor specifice de stingere ori de neutralizare;

30. nerespectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, stabilite prin reglementări specifice, la colectarea, transportul, separarea, reuilizarea, recuperarea sau distrugerea deşeurilor, reziduurilor, scurgerilor de lichide inflamabile şi a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;

31. păstrarea sau depozitarea produselor şi substanţelor cu pericol de autoarpindere de natură chimică fără luarea măsurilor de control şi de preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire;

32. neasigurarea, conform instrucţiunilor, a controlului temperaturii şi, după caz, a umidităţii produselor cu tendinţă de autoaprindere, de natură fizico-chimică sau biologică, ori nerespecatrea regulilor şi măsurilor preventive specifice;

33. depăşirea densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementări sau în documentaţiile tehnice de proiectare şi execuţie în construcţiile publice civile şi de producţie sau de depozitare;

34. păstrarea în locuinţe a carburanţilor sau a altor lichide inflamabile în cantităţi mai mari decât cele admise prin reglementări ori în ambalaje neadecvate sau neetanşe ori în locuri neventilate sau neprotejate faţă de sursele de căldură ori faţă de razele solare;

35. depozitarea produselor şi substanţelor cu pericol de incendiu în poduri, subsoluri, garaje sau case de scări din construcţii civile;

36. accesul, în spaţiile cu risc foarte ridicat de incendiu, al salariaţilor sau al altor persoane fără echipament adecvat condiţiilor de muncă;

37. permiterea accesului în sălile aglomerate, de sport, pe stadioane, în late arene sportive ori în incinte amenajate pentru activtăţi cu public al unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită şi decalarată;

38. reducerea gabaritelor căilor de evacuare, încuierea ori blocarea uşilor sau a altor dispozitive destinate evacuării, scoaterea din funcţiune a iluminatului de siguranţă şi deterioararea sau distrugerea indicatoarelor de securitate, precum şi neasigurarea mijloacelor speciale de evacuare;

39. blocarea sau neîntreţinerea în bune condiţii a drumurilor, a platformelor şi a căilor de acces pentru autospeciale, utilaje şi alte mijloace, precum şi pentru personalul de intervenţie în caz de incendiu;

40. nerespectarea distanţelor de siguranţă la foc ori neasigurarea altor măsuri compensatorii la amplasarea depozitelor de furaje şi plante tehnice, pentru a împiedica propagarea incendiilor la vecinătăţi;

41. neîntreţinerea în bună stare a sistemelor şi instalaţiilor de decomprimare sau de etanşare la fum şi gaze fierbinţi, precum şi a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică, din compunerea construcţiilor şi instalaţiilor;

42. nerealizarea tratării sau protejării, conform reglementărilor tehnice, a elementelor de construcţie şi a materialelor cu substanţe de termoprotecţie ori ignifuge, după caz, utilizarea în acest scop de produse neagrementate tehnic sau neavizate, precum şi neverificarea la termenele stabilite a eficacităţii acestor lucrări sau executarea lor de către persoane neautorizate;

43. staţionarea, parcarea sau gararea mijloacelor auto care transportă materiale periculoase, clasificate astfel conform legii, în alte locuri decât cele special amenjate ori cu nerespecatrea distanţelor de siguranţă faţă de clădirile publice şi de locuit;

44. efectuarea transportului pe drumurile publice al materialelor periculoase, clasificate astfel conform legii, cu mijloace auto neomologate pentru clasele de periculozitate ale materialelor respective şi neechipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor, precum şi nerespecatrea traseelor stabilite;

45. nestabilirea traseelor ori a programului pentru circulaţia mijloacelor care transportă mărfuri periculoase, clasificate astfl conform legii, a locurilor de staţionare, paracre sau garare a acestora, precum şi nerespectarea condiţiilor privind amenajarea parcajelor şi garajelor sau nedotarea acestora cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor;

46. comercializarea, echiparea, dotarea sau utilizarea autospecialelor, instalaţiilor dispozitivelor, echipamentelor, substanţelor, accesoriilor şi a altor mijloace tehnice destinat prevenirii şi stingerii incendiilor, neavizate ori neagrementate conform reglementărilor în vigoare;

47. neluarea măsurilor organizatorice pentru asigurarea condiţiilor necesare exploatării, întreţinerii, asistenţei tehnice şi reparării mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor conform normelor tehnice;

48. neefectuarea lucrărilor de întreţinere, de asistenţă tehnică şi de reparare a mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilorconform normelor tehnice;

49. scoaterea din funcţiune sau dezafectarea instalaţiilor, aparatelor, dispozitivelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor, în alte situaţii decât cele admise de reglementările tehnice, ori neasigurarea funcţionării acestorala parametrii proiectaţi;

50. efectuarea reparaţiilor la mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, fără luarea măsurilor compensatorii de apărare împotriva incendiilor;

51. amenajarea construcţiilor existente, fără luarea măsurilor compensatorii referitoare la siguranţa la foc, în cazul în care, în mod justificat, nu pot fi îndeplinite unele prevederi ale reglementărilor specifice în vigoare;

52. utilizarea materialelor sau a echipamentelor în construcţii, netestate în ceea ce priveşte comportamentul la foc ori neagrementate tehnic în ceea ce priveşte siguranţa la foc, după caz, dacă aceasta este prevăzută în reglementările tehnice;

53. neelaborarea scenariilor de siguranţă la foc pentru construcţiile, instalaţiile tehnologice şi amenajările care, potrivit legii, fac obiectul autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor sau neîndeplinirea măsurilor stabilite prin acestea;

54. neasigurarea punerii în aplicare a planurilor de intervenţie şi de evacuare a persoanelor în situaţiile de urgenţă publică de incendiu, precum şi la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie, organizate potrivit dispoziţiilor legale;

55. nestabilirea sau neprecizarea, în documentaţiile tehnice de execuţie, a nivelurilor criteriilor de performanţăprivind siguranţa la foc a clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a amenajărilor proiectate;

56. organizarea şi funcţionarea serviciilor de pompieri civili fără respectarea criteriilor minime de performanţă ori neobţinerea acordurilor sau avizelor prevăzute de lege;

57. neactualizarea sau neafişarea, după caz, conform reglementărilor specifice, a planurilor de intervenţie, a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi a schemelor de prevenire şi stingere a incendiilor, a planurilor de depozitare a materialelor periculoase, precum şi a planurilor de evcuare în caz de incendiu;

58. neefectuarea instruirii salariaţilor asupra normelor, regulilor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi asupra modului de îndeplinire a sarcinilor ce le revin din planurile de evacuare şi de intervenţie atât la angajare sau la schimbarea locului de muncă, cât şi periodic sau premergător executării unor lucrări periculoase;

59. refuzul nejustificat al salariaţilor de a participa la instruiri, exerciţii sau la aplicaţii tactice de prevenire şi stingere a incendiilor, organizate potrivit dispoziţiilor legale;

60. neasigurarea de către cei în drept a participării personalului serviciilor de pompieri civili la activităţile de pregătire profesională, stabilite şi aprobate conform competenţelor legale;

61. neîndeplinirea în termen a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite de organele abilitate, potrivit legii;

62. împiedicarea, în orice mod, a personalului unităţilor de pompieri militari, anume desemnat, să-şi exercite drepturile şi obligaţiilor legale în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, precum şi de intervenţie;

63. nerespectarea  altor reguli de prevenire şi stingere a incendiilor, cuprinse în normele şi reglementările tehnice emise de ministere şi de celelalte autorităţi ale administraţiei publice, dacă fapta nu constituie o contravenţie sancţionată prin prezenta hotărâre.

(1) ART. 2
(2) – Contravenţiile prevăzute la art. 1 se sancţionează după cum urmează :

(3) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.
ART. 3

- Constatarea contravenţiilor şi palicarea sancţiunilor se fac de către personalul marilor unităţi şi al unităţilor de pompieri militari cu atribuţii de îndrumare, control, intervenţie şi constatare a încălcărilor legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, anume desmenat de comandantul Corpului Pompierilor Militari, precum şi de alte autorităţi abilitate de lege.

ART. 4

- Contravenţiilor prevăzute la art. 1 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

ART. 5

(1) – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

(2) – Pe aceeaşi dată se abrogă art. 6-16 din Hotărârea Guvernului nr. 51/1992 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, republicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 49 din 7 martie 1996.

PRIM – MINISTRU

RADU  VASILE

